（様式－かし電）

かし点検・修補措置等記録表（電気設備）

| 工事名 |  |
| --- | --- |

かしの有無欄には、レ：無、●：有、―：該当なしを記入

| 部位 | 工事区分 | 点 検 項 目 | 注 意 点 そ の 他 | かし の 有無 | 場所・状況 ・修補措置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全 般 | 測定 各種試験 | １接地抵抗測定値 |  |  |  |
|  |  | ２絶縁抵抗測定値 |  |  |  |
|  |  | ３各種機器動作試験 |  |  |  |
| 受変電設備 | 機器の外観 | １熱等による変形はないか |  |  |  |
|  |  | ２その他 |  |  |  |
|  | 機器の取付、据付等 | １ボトル等のゆるみはないか |  |  |  |
|  |  | ２その他 |  |  |  |
|  | 工作物との 隔離距離 | １外力（地震力）により離隔距離に問題がないか | 確認 |  |  |
|  |  | ２その他 |  |  |  |
| 動力 設備 | 分電盤、 制御盤 | １熱等による異常はないか |  |  |  |
|  |  | ２各種機器の作動はよいか |  |  |  |
|  |  | ３その他 |  |  |  |
| 電 灯 設 備 | 分電盤 | １熱等による異常はないか |  |  |  |
|  |  | ２停電時の切替はよいか |  |  |  |
|  |  | ３その他 |  |  |  |
|  | スイッチ、 コンセント | １プレート等のゆるみはないか |  |  |  |
|  |  | ２その他異常はないか |  |  |  |
|  | 器具類 | １器具の取付は良いか |  |  |  |
|  |  | ２破損はないか |  |  |  |
|  |  | ３その他 |  |  |  |
| 避雷針設備 | 取付等 | １支持取付はよいか | ボルトその他のゆるみ等 |  |  |
|  |  | ２導線の取付部材はよいか | （碍子）の破損等 |  |  |
|  |  | ３その他 |  |  |  |
|  | 接地抵抗 測定 | １規定値以下であるか | 確認 |  |  |
|  |  | ２その他 |  |  |  |
| 架 空 線 | 装柱 | １傾いていないか |  |  |  |
|  |  | ２控えはよいか |  |  |  |
|  |  | ３その他 |  |  |  |
|  | 電線ケーブルの架線 | １架空線に極度の緊張又は弛緩はないか |  |  |  |
|  |  | ２その他異常はないか |  |  |  |
| 地 中 線 | マンホール 管路 | １マンホールに雨水が浸入していないか | 予想以上の水が浸入していないか |  |  |
|  |  | ２マンホールに亀裂はないか |  |  |  |
|  |  | ３管路に異常はないか |  |  |  |
|  |  | ４その他 |  |  |  |
| 拡声装置 | スピーカー | １音の異常はないか |  |  |  |
|  |  | ２取付にゆるみはないか |  |  |  |
|  |  | ３取付場所はよかったか | 近隣からの苦情はなかったか |  |  |
|  |  | ４その他 |  |  |  |
| 自火 報 設備 | 受信盤 感知器 | １感知器発報に異常はないか |  |  |  |
|  |  | ２消火栓押釦起動はよいか |  |  |  |
|  |  | ３その他 |  |  |  |
| T V 共聴 設備 | アンテナ | １アンテナの取付にゆるみ、危険はないか |  |  |  |
|  |  | ２映像に異常はないか |  |  |  |
|  |  | ３その他 |  |  |  |

※　かし点検者による点検には、かし期間中における電気設備定期点検、消防設備点検、昇降機設備点検等の結果の確認を含む。