契約不適合の点検・修補措置等記録表（機械設備）

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |

１．「部位」「工事区分」及び「点検項目」に基づき点検を行い、その結果を「点検項目(場所･状況)」欄に記入する。

２．「点検項目(場所・状況)」欄に不具合の内容を記入する場合、「公社の点検者」若しくは「請負人」のどちらが不具合として挙げたかが分かる様に記入する。

３．点検の結果、特に不具合が確認されなかった場合は「点検項目(場所･状況)」欄にその旨を記入する。

４．当該契約不適合の点検において、該当しない「部位」及び「工事区分」の「点検項目(場所･状況)」欄には斜線を記入する。

５．｢不具合の分類｣欄には､①:｢契約不適合｣に該当し、修補措置を行う不具合､② :契約不適合として修補以外の対応をする不具合を記入

する。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 工事区分 | 点検項目 | 点検項目（場所・状況） | 不具合の分類 | 点検項目への対応（修補措置等） | 修補予定日 |
| 配管工事 | 配管 | １配管の水漏れはないか |  |  |  |  |
| ２配管の振動はないか |  |
| ３塗装部分に発錆はないか |  |
| ４保温のはがれはないか |  |
| ５保温箇所等からの結露はないか |  |
| ６配管支持に異常はないか |  |
| ７コンクリート貫通部からの漏水はないか |  |
| ８その他 |  |
| 配管付属品 | １バルブ等の動作、機能不良はないか |  |  |  |  |
| ２水栓等の器具固定にゆるみはないか |  |
| ３水栓等器具廻りからの漏水はないか |  |
| ４計器類は正常か |  |
| ５その他 |  |
| ダクト | ダクト及び付属品 | １結露はないか |  |  |  |  |
| ２空気漏れはないか |  |
| ３ダクトに振動はないか |  |
| ４ダクトの振動が他に伝播して問題になってないか |  |
| ５風量の過不足による異常はないか |  |
| ６保温断熱のはがれはないか |  |
| ７吹出口等開口部に異常音はないか |  |
| ８その他 |  |
| 衛生器具 | 便器、洗面器等 | １衛生器具廻りの配管接続部に水漏れはないか |  |  |  |  |
| ２衛生器具にひび割れ等損傷はないか |  |
| ３取付にゆるみ、ガタがないか |  |
| ４その他 |  |
| 機器 | 据付 | １機器据付に異常はないか |  |  |  |  |
| ２機器の基礎にひび割れ等損傷はないか |  |
| ３据付ボルト等に発錆はないか |  |
| ４その他 |  |
| 熱源空調機 ポンプファンボイラー厨房器具 | １機器の運転は正常か |  |  |  |  |
| ２外観等に発錆はないか |  |
| ３その他 |  |
| 水槽類 | １漏水はないか |  |  |  |  |
| ２内部に異常はないか |  |
| ３水槽付属品に損傷はないか |  |
| ４ボールタップは正常か |  |
| ５その他 |  |
| 自動制御 |  | １制御に異常はないか |  |  |  |  |
| ２パイロットランプ、グラフィックパネル等表示に異常はないか |  |
| ３その他 |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |

契約不適合の点検・修補措置等記録表（機械備追加用）

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |

１．「部位」「工事区分」及び「点検項目」に基づき点検を行い、その結果を「点検項目(場所・状況)」欄に記入する。

２．「点検項目(場所・状況)」欄に不具合の内容を記入する場合、「公社の点検者」若しくは「請負人」のどちらが不具合として挙げたかが分かる様に記入する。

３．点検の結果、特に不具合が確認されなかった場合は「点検項目(場所・状況)」欄にその旨を記入する。

４．当該契約不適合の点検において、該当しない「部位」及び「工事区分」の「点検項目(場所･状況)」欄には斜線を記入する。

５．｢不具合の分類｣欄には､①:｢契約不適合｣に該当し、修補措置を行う不具合､②:契約不適合として修補以外の対応をする不具合を記入する。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 工事区分 | 点検項目 | 点検項目（場所・状況） | 不具合の分類 | 点検項目への対応(修補措置等) | 修　補予定日 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |