# 契約不適合の点検・修補措置等記録表（電気設備）

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |

１．「部位」「工事区分」及び「点検項目」に基づき点検を行い、その結果を「点検項目(場所・状況)」欄に記入する。

２．「点検項目(場所・状況)」欄に不具合の内容を記入する場合、「公社の点検者」若しくは「請負人」のどちらが不具合として挙げたかが分かる様に記入する。

３．点検の結果、特に不具合が確認されなかった場合は「点検項目(場所・状況)」欄にその旨を記入する。

４．当該契約不適合の点検において、該当しない「部位」及び「工事区分」の「点検項目(場所･状況)」欄には斜線を記入する。

５．｢不具合の分類｣欄には､①:｢契約不適合｣に該当し、修補措置を行う不具合､② :契約不適合として修補以外の対応をする不具合を記入

する。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 工事区分 | 点検項目 | 点検項目  （場所・状況） | 不具合の分類 | 点検項目への対応  (修補措置等) | 修 補予定日 |
| 全般 | 測定  各種試験 | １接地抵抗測定値 |  |  |  |  |
| ２絶縁抵抗測定値 |  |
| ３各種機器動作試験 |  |
| 受変電設備 | 機器の外観 | １熱等による変形はないか |  |  |  |  |
| ２その他 |  |
| 機器の取付、据付等 | １ボルト等のゆるみはないか |  |
| ２その他 |  |
| 工作物との  隔離距離 | １外力（地震力）により離隔距離に問題がないか |  |
| ２その他 |  |
| 動力設備 | 分電盤、制御盤 | １熱等による異常はないか |  |  |  |  |
| ２各種機器の作動はよいか |  |
| ３その他 |  |
| 電灯設備 | 分電盤 | １熱等による異常はないか |  |  |  |  |
| ２停電時の切替はよいか |  |
| ３その他 |  |
| スイッチ、  コンセント | １プレート等のゆるみはないか |  |  |  |  |
| ２その他異常はないか |  |
| 器具類 | １器具の取付は良いか |  |  |  |  |
| ２破損はないか |  |
| ３その他 |  |
| 避雷針設備 | 取付等 | １支持取付はよいか |  |  |  |  |
| ２導線の取付部材はよいか |  |
| ３その他 |  |
| 接地抵抗測定 | １規定値以下であるか |  |  |
| ２その他 |  |
| 架空線 | 装柱 | １傾いていないか |  |  |  |  |
| ２控えはよいか |  |
| ３その他 |  |
| 電線ケーブルの架線 | １架空線に極度の緊張又は弛緩はないか |  |  |
| ２その他異常はないか |  |
| 地中線 | マンホール  管路 | １マンホールに雨水が浸入していないか |  |  |  |  |
| ２マンホールに亀裂はないか |  |
| ３管路に異常はないか |  |
| ４その他 |  |
| 拡声装置 | スピーカー | １音の異常はないか |  |  |  |  |
| ２取付にゆるみはないか |  |
| ３取付場所はよかったか |  |
| ４その他 |  |
| 自火報設備 | 受信盤感知器 | １感知器発報に異常はないか |  |  |  |  |
| ２消火栓押釦起動はよいか |  |
| ３その他 |  |
| T V 共聴設備 | アンテナ | １アンテナの取付にゆるみ、危険はないか |  |  |  |  |
| ２映像に異常はないか |  |
| ３その他 |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |

※ 点検には、契約不適合の期間中における電気設備定期点検、消防設備点検等の結果の確認を含む

契約不適合の点検・修補措置等記録表（電気設備追加用）

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |

１．「部位」「工事区分」及び「点検項目」に基づき点検を行い、その結果を「点検項目(場所・状況)」欄に記入する。

２．「点検項目(場所・状況)」欄に不具合の内容を記入する場合、「公社の点検者」若しくは「請負人」のどちらが不具合として挙げたかが分かる様に記入する。

３．点検の結果、特に不具合が確認されなかった場合は「点検項目(場所・状況)」欄にその旨を記入する。

４．当該契約不適合の点検において、該当しない「部位」及び「工事区分」の「点検項目(場所･状況)」欄には斜線を記入する。

５．｢不具合の分類｣欄には､①:｢契約不適合｣に該当し、修補措置を行う不具合､②:契約不適合として修補以外の対応をする不具合を記入

する。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 工事区分 | 点検項目 | 点検項目  （場所・状況） | 不具合  の分類 | 点検項目への対応(修補措置等) | 修　補  予定日 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

※　点検には、契約不適合の期間中における電気設備定期点検、消防設備点検等の結果の確認を含む。